## Parte A documento
Fase DSR / actividad | Problema | Objetivo | Producto verificable
F0. Definición del objeto de estudio, caso de uso y alcance del artefacto | PG. En el arreglo de cables-entorno térmico, la heterogeneidad espacial del suelo nativo, el lecho de asiento y el suelo de relleno puede modificar T(x,y), Tmax e Imax respecto de una representación homogénea equivalente cigre2025. Sin embargo, resulta difícil cuantificar esas diferencias de forma reproducible y establecer cuándo son relevantes para las decisiones de diseño y operación. Las representaciones homogéneas equivalentes son rápidas, aunque no describen de forma explícita la conductividad variable k(x,y); los modelos FEM sí pueden representarla, pero exigen construir, mallar y verificar cada escenario. En consecuencia, persiste la necesidad de una formulación computacional verificada y trazable que represente k(x,y), estime el campo térmico y documente la exactitud, la consistencia física y la robustez del análisis. | OG. Diseñar y evaluar un artefacto computacional basado en una red neuronal informada por física (PINN) que represente el arreglo de cables-entorno térmico, estime T(x,y), Tmax e Imax, cuantifique el efecto de la heterogeneidad térmica espacial y documente su exactitud, consistencia física, robustez y reproducibilidad. | Protocolo general del artefacto; dominio de validez; criterios de aceptación; repositorio de escenarios y resultados.
F1. Especificación física, datos y requisitos | PE1. La representación física requerida por el artefacto no está formalizada en términos de entradas, requisitos funcionales y criterios de calidad que ordenen el cable multicapa, las interfaces, las fuentes, los contornos y k(x,y) en escenarios heterogéneos. | OE1. Elaborar una especificación trazable de las entradas físicas, los requisitos funcionales y los criterios de calidad del artefacto para representar el arreglo de cables-entorno térmico, incluyendo dominios multicapa, fuentes térmicas, condiciones de contorno, interfaces y conductividad térmica espacialmente variable k(x,y). | VD1. Especificación trazable: documento de requisitos; catálogo de materiales y geometrías; ficha de supuestos; matriz requisito-prueba; estado incompleto, completo pendiente o trazable aceptado.
F2. Preparación de datos sintéticos, geometría y referencias | PE2. No se dispone de un paquete reproducible de soluciones analíticas o manufacturadas, referencias FEM con convergencia y casos publicados que permita construir y verificar el artefacto dentro del dominio delimitado. | OE2. Construir y verificar el artefacto a partir de la especificación trazable y de un conjunto de soluciones analíticas o manufacturadas, benchmarks FEM con convergencia y casos publicados, clasificando su estado de aceptación según la exactitud, la consistencia física y la robustez entre ejecuciones. | VD2. Artefacto verificado: versión del prototipo, base de benchmarks, pruebas, métricas, dominio de validez e informe con estado rechazado, aceptado con restricciones o aceptado.
F3. Experimentación numérica y análisis de sensibilidad | PE3. No se ha cuantificado de forma trazable cómo el contraste, el patrón, la extensión y la proximidad de las heterogeneidades modifican Tmax, el campo T(x,y) y la localización del punto caliente. | OE3. Aplicar el artefacto verificado a un catálogo de escenarios controlados de contraste, patrón, extensión y proximidad de heterogeneidades del suelo nativo y de los suelos de relleno, y consolidar un expediente de evidencia con los cambios en Tmax, el campo de temperatura T(x,y) y la localización del punto caliente. | VD3. Expediente de evidencia térmica: plan de casos; mapas de k(x,y) y T(x,y); resultados de sensibilidad; punto caliente; límites; y estado inconcluso, sin efecto relevante, con efecto relevante no crítico o con condición crítica.
F4. Evaluación de ampacidad y comparación de escenarios | PE4. No se han identificado las condiciones que producen la mayor discrepancia de ampacidad entre una representación 2D heterogénea verificada y una representación homogénea equivalente. | OE4. Usar el expediente de evidencia térmica y un catálogo de representaciones pareadas para elaborar un expediente comparativo de ampacidad entre la representación 2D heterogénea y las representaciones homogéneas, e identificar las condiciones que generan mayor discrepancia. | VD4. Expediente comparativo de ampacidad: rutina de búsqueda de Imax; tabla de reducción o aumento; clasificación de escenarios críticos; y estado sin discrepancia relevante, reducción, aumento o inconcluso/fuera del dominio.

## Parte B documento
Fase / objetivo | VI discreta: composición | Realizaciones de la VI | VD discreta: objeto y estados | Hipótesis | Indicadores de evaluación | Parámetros, controles y metadatos
F1 / OE1. Especificación física, datos y requisitos | VI1=P_1. Paquete inicial de requisitos y datos. No posee entrada heredada. | Básico; completo; completo documentado. Incluye, según realización, geometría, materiales, fuentes, contornos, interfaces, unidades, supuestos y procedencia. | VD1. Especificación trazable: requisitos verificables, catálogo de datos, criterios y matriz requisito-prueba. Estados: incompleta; completa pendiente de trazabilidad; trazable aceptada. | HE1. Un paquete inicial completo y documentado permitirá producir una especificación trazable aceptada, cubrir los requisitos críticos y vincular cada requisito con al menos una prueba física o funcional. | Porcentaje de requisitos críticos cubiertos; número de pruebas asociadas por requisito; trazabilidad completa/incompleta; cumplimiento de unidades y supuestos. | Parámetros del caso contenidos en el paquete: geometría, materiales, k(x,y), fuentes y contornos. Controles: norma, sistema de unidades, alcance y exclusiones.
F2 / OE2. Construcción y verificación | VI2=VD1,R_2. Expediente de construcción y verificación. Hereda VD1 y agrega referencias. | VD1 trazable aceptada más R_2 analítico/manufacturado; FEM convergente; publicado; o mixto. Sin VD1 aceptada no se habilita OE2. | VD2. Artefacto verificado y expediente de aceptación: versión, pruebas, métricas y dominio. Estados: rechazado; aceptado con restricciones; aceptado en el dominio. | HE2. La especificación trazable y referencias válidas permitirán producir un artefacto aceptado dentro del dominio, con error de Tmax y NRMSE no mayores a 5,%, desequilibrio no mayor a 2,% y variabilidad menor que el efecto relevante. | e_Tmax; MAE; RMSE/NRMSE; error máximo; residuo PDE; error de contorno; error de interfaz; balance de energía; CV de Tmax. | Parámetros físicos coincidentes entre artefacto y referencia. Controles/metadatos: dominio, malla y tolerancia FEM, puntos de colocación, arquitectura aceptada, pesos de pérdida y semilla.
F3 / OE3. Evaluación de escenarios | VI3=VD2,E_3. Expediente de evaluación térmica. Hereda VD2 y agrega escenarios. | VD2 aceptada o aceptada con restricciones compatibles más E_3 base; estratificado; localizado; mejorado; seco; o multimaterial. | VD3. Expediente de evidencia térmica: mapas, diferencias y límites. Estados: inconcluso; sin efecto relevante; efecto relevante no crítico; condición crítica. | HE3. El artefacto verificado aplicado a E_3 producirá un expediente concluyente: una región de baja k cercana aumentará Tmax y una región de alta k usada como relleno la reducirá. | ΔTmax; coordenadas del punto caliente (x_h,y_h); ¦∇ T¦_; cambio de temperatura media; tamaño de efecto; intervalos por repetición. | Parámetros físicos del escenario, no VI: mapa k(x,y), C_k, f_h y d_h/D. Controles: corriente o pérdidas, profundidad, disposición, T_amb, dominio, contornos y configuración aceptada.
F4 / OE4. Comparación de ampacidad | VI4=VD3,C_4. Expediente de comparación de ampacidad. Hereda VD3 y agrega representaciones pareadas. | VD3 concluyente más C_4: heterogénea 2D frente a homogénea equivalente; conservadora; u optimista. | VD4. Expediente comparativo de ampacidad: resultados, márgenes y casos críticos. Estados: sin discrepancia relevante; reducción; aumento; inconcluso/fuera del dominio. | HE4. El expediente térmico combinado con C_4 producirá un expediente comparativo en el que la aproximación homogénea tenderá a sobreestimar Imax al promediar una zona local de baja k. | Imax; Δ I%; margen respecto de T_lim; número de iteraciones de búsqueda; incertidumbre combinada modelo-referencia. | Parámetros físicos contenidos en el escenario E_3 heredado mediante VD3. Controles: T_lim, modelo de pérdidas dependiente de corriente, paso/tolerancia de bisección, geometría y condiciones de borde.

## Matriz unificada
Fase DSR / actividad | Problema | Objetivo | Producto verificable | VI discreta: composición | Realizaciones de la VI | VD discreta: objeto y estados | Hipótesis | Indicadores de evaluación | Parámetros, controles y metadatos
F0. Definición del objeto de estudio, caso de uso y alcance del artefacto | PG. En el arreglo de cables-entorno térmico, la heterogeneidad espacial del suelo nativo, el lecho de asiento y el suelo de relleno puede modificar T(x,y), Tmax e Imax respecto de una representación homogénea equivalente cigre2025. Sin embargo, resulta difícil cuantificar esas diferencias de forma reproducible y establecer cuándo son relevantes para las decisiones de diseño y operación. Las representaciones homogéneas equivalentes son rápidas, aunque no describen de forma explícita la conductividad variable k(x,y); los modelos FEM sí pueden representarla, pero exigen construir, mallar y verificar cada escenario. En consecuencia, persiste la necesidad de una formulación computacional verificada y trazable que represente k(x,y), estime el campo térmico y documente la exactitud, la consistencia física y la robustez del análisis. | OG. Diseñar y evaluar un artefacto computacional basado en una red neuronal informada por física (PINN) que represente el arreglo de cables-entorno térmico, estime T(x,y), Tmax e Imax, cuantifique el efecto de la heterogeneidad térmica espacial y documente su exactitud, consistencia física, robustez y reproducibilidad. | Protocolo general del artefacto; dominio de validez; criterios de aceptación; repositorio de escenarios y resultados.
F1. Especificación física, datos y requisitos | PE1. La representación física requerida por el artefacto no está formalizada en términos de entradas, requisitos funcionales y criterios de calidad que ordenen el cable multicapa, las interfaces, las fuentes, los contornos y k(x,y) en escenarios heterogéneos. | OE1. Elaborar una especificación trazable de las entradas físicas, los requisitos funcionales y los criterios de calidad del artefacto para representar el arreglo de cables-entorno térmico, incluyendo dominios multicapa, fuentes térmicas, condiciones de contorno, interfaces y conductividad térmica espacialmente variable k(x,y). | VD1. Especificación trazable: documento de requisitos; catálogo de materiales y geometrías; ficha de supuestos; matriz requisito-prueba; estado incompleto, completo pendiente o trazable aceptado. | VI1=P_1. Paquete inicial de requisitos y datos. No posee entrada heredada. | Básico; completo; completo documentado. Incluye, según realización, geometría, materiales, fuentes, contornos, interfaces, unidades, supuestos y procedencia. | VD1. Especificación trazable: requisitos verificables, catálogo de datos, criterios y matriz requisito-prueba. Estados: incompleta; completa pendiente de trazabilidad; trazable aceptada. | HE1. Un paquete inicial completo y documentado permitirá producir una especificación trazable aceptada, cubrir los requisitos críticos y vincular cada requisito con al menos una prueba física o funcional. | Porcentaje de requisitos críticos cubiertos; número de pruebas asociadas por requisito; trazabilidad completa/incompleta; cumplimiento de unidades y supuestos. | Parámetros del caso contenidos en el paquete: geometría, materiales, k(x,y), fuentes y contornos. Controles: norma, sistema de unidades, alcance y exclusiones.
F2. Preparación de datos sintéticos, geometría y referencias | PE2. No se dispone de un paquete reproducible de soluciones analíticas o manufacturadas, referencias FEM con convergencia y casos publicados que permita construir y verificar el artefacto dentro del dominio delimitado. | OE2. Construir y verificar el artefacto a partir de la especificación trazable y de un conjunto de soluciones analíticas o manufacturadas, benchmarks FEM con convergencia y casos publicados, clasificando su estado de aceptación según la exactitud, la consistencia física y la robustez entre ejecuciones. | VD2. Artefacto verificado: versión del prototipo, base de benchmarks, pruebas, métricas, dominio de validez e informe con estado rechazado, aceptado con restricciones o aceptado. | VI2=VD1,R_2. Expediente de construcción y verificación. Hereda VD1 y agrega referencias. | VD1 trazable aceptada más R_2 analítico/manufacturado; FEM convergente; publicado; o mixto. Sin VD1 aceptada no se habilita OE2. | VD2. Artefacto verificado y expediente de aceptación: versión, pruebas, métricas y dominio. Estados: rechazado; aceptado con restricciones; aceptado en el dominio. | HE2. La especificación trazable y referencias válidas permitirán producir un artefacto aceptado dentro del dominio, con error de Tmax y NRMSE no mayores a 5,%, desequilibrio no mayor a 2,% y variabilidad menor que el efecto relevante. | e_Tmax; MAE; RMSE/NRMSE; error máximo; residuo PDE; error de contorno; error de interfaz; balance de energía; CV de Tmax. | Parámetros físicos coincidentes entre artefacto y referencia. Controles/metadatos: dominio, malla y tolerancia FEM, puntos de colocación, arquitectura aceptada, pesos de pérdida y semilla.
F3. Experimentación numérica y análisis de sensibilidad | PE3. No se ha cuantificado de forma trazable cómo el contraste, el patrón, la extensión y la proximidad de las heterogeneidades modifican Tmax, el campo T(x,y) y la localización del punto caliente. | OE3. Aplicar el artefacto verificado a un catálogo de escenarios controlados de contraste, patrón, extensión y proximidad de heterogeneidades del suelo nativo y de los suelos de relleno, y consolidar un expediente de evidencia con los cambios en Tmax, el campo de temperatura T(x,y) y la localización del punto caliente. | VD3. Expediente de evidencia térmica: plan de casos; mapas de k(x,y) y T(x,y); resultados de sensibilidad; punto caliente; límites; y estado inconcluso, sin efecto relevante, con efecto relevante no crítico o con condición crítica. | VI3=VD2,E_3. Expediente de evaluación térmica. Hereda VD2 y agrega escenarios. | VD2 aceptada o aceptada con restricciones compatibles más E_3 base; estratificado; localizado; mejorado; seco; o multimaterial. | VD3. Expediente de evidencia térmica: mapas, diferencias y límites. Estados: inconcluso; sin efecto relevante; efecto relevante no crítico; condición crítica. | HE3. El artefacto verificado aplicado a E_3 producirá un expediente concluyente: una región de baja k cercana aumentará Tmax y una región de alta k usada como relleno la reducirá. | ΔTmax; coordenadas del punto caliente (x_h,y_h); ¦∇ T¦_; cambio de temperatura media; tamaño de efecto; intervalos por repetición. | Parámetros físicos del escenario, no VI: mapa k(x,y), C_k, f_h y d_h/D. Controles: corriente o pérdidas, profundidad, disposición, T_amb, dominio, contornos y configuración aceptada.
F4. Evaluación de ampacidad y comparación de escenarios | PE4. No se han identificado las condiciones que producen la mayor discrepancia de ampacidad entre una representación 2D heterogénea verificada y una representación homogénea equivalente. | OE4. Usar el expediente de evidencia térmica y un catálogo de representaciones pareadas para elaborar un expediente comparativo de ampacidad entre la representación 2D heterogénea y las representaciones homogéneas, e identificar las condiciones que generan mayor discrepancia. | VD4. Expediente comparativo de ampacidad: rutina de búsqueda de Imax; tabla de reducción o aumento; clasificación de escenarios críticos; y estado sin discrepancia relevante, reducción, aumento o inconcluso/fuera del dominio. | VI4=VD3,C_4. Expediente de comparación de ampacidad. Hereda VD3 y agrega representaciones pareadas. | VD3 concluyente más C_4: heterogénea 2D frente a homogénea equivalente; conservadora; u optimista. | VD4. Expediente comparativo de ampacidad: resultados, márgenes y casos críticos. Estados: sin discrepancia relevante; reducción; aumento; inconcluso/fuera del dominio. | HE4. El expediente térmico combinado con C_4 producirá un expediente comparativo en el que la aproximación homogénea tenderá a sobreestimar Imax al promediar una zona local de baja k. | Imax; Δ I%; margen respecto de T_lim; número de iteraciones de búsqueda; incertidumbre combinada modelo-referencia. | Parámetros físicos contenidos en el escenario E_3 heredado mediante VD3. Controles: T_lim, modelo de pérdidas dependiente de corriente, paso/tolerancia de bisección, geometría y condiciones de borde.

## Operacionalización
Elemento metodológico | Variable o elemento | Operacionalización en el estudio | Indicador, instrumento o registro
Objeto de estudio | Arreglo de cables-entorno térmico | Conjunto físico tangible formado por los cables multicapa y su disposición, el lecho de asiento, el suelo de relleno y el suelo nativo, donde el calor generado en los conductores se transfiere hacia el entorno. | Ficha del caso; geometría y disposición; materiales; carga; condiciones de borde.
Unidad de análisis | Sección transversal 2D del objeto de estudio | Caso computacional parametrizado por geometría, materiales, fuentes, contornos, referencia y versión del artefacto. | Identificador de caso; archivo de entrada; metadatos de ejecución; salida reproducible.
Variable independiente discreta de OE1 | VI1=P_1. Paquete inicial de requisitos y datos | Objeto documental sin entrada heredada. Realizaciones: básico; completo; completo documentado. Define los datos, requisitos y fuentes disponibles para elaborar VD1. | Código de realización; lista de campos; fuentes; versión; ficha de integridad.
Variable independiente discreta de OE2 | VI2=[VD1,R_2]. Expediente de construcción y verificación | Paquete compuesto por VD1 trazable aceptada y un conjunto nuevo R_2. Realizaciones de R_2: analítica/manufacturada; FEM convergente; publicada; mixta. | Identificador de VD1; código de R_2; procedencia; versión; evidencia de convergencia o validez.
Variable independiente discreta de OE3 | VI3=[VD2,E_3]. Expediente de evaluación térmica | Paquete compuesto por VD2 aceptada, o aceptada con restricciones compatibles, y un catálogo nuevo E_3. Realizaciones: base; estratificada; localizada; mejorada; seca; multimaterial. | Identificador de VD2; estado heredado; código de E_3; archivo de entrada; ficha física.
Variable independiente discreta de OE4 | VI4=[VD3,C_4]. Expediente de comparación de ampacidad | Paquete compuesto por VD3 concluyente y un catálogo nuevo C_4. Realizaciones: par heterogéneo 2D-homogéneo equivalente; conservador; optimista. | Identificador de VD3; estado heredado; código de C_4; regla de equivalencia; identificador del par.
Variable dependiente de OE1 / entrada heredada de OE2 | VD1≡VI_2,h. Especificación trazable | Producto documental con requisitos, criterios y correspondencia requisito-prueba. Estados: incompleta; completa pendiente de trazabilidad; trazable aceptada. Solo el último estado habilita VI2. | Estado de VD1; cobertura; trazabilidad; consistencia de unidades; supuestos y exclusiones.
Variable dependiente de OE2 / entrada heredada de OE3 | VD2≡VI_3,h. Artefacto verificado y expediente de aceptación | Objeto versionado formado por prototipo, pruebas, métricas y dominio. Estados: rechazado; aceptado con restricciones; aceptado en el dominio. Los estados aceptados compatibles habilitan VI3. | Estado de VD2; error de Tmax; MAE; NRMSE; residuos; balance; robustez; dominio de validez.
Variable dependiente de OE3 / entrada heredada de OE4 | VD3≡VI_4,h. Expediente de evidencia térmica | Objeto documental y de datos por escenario. Estados: inconcluso; sin efecto relevante; efecto relevante no crítico; condición crítica. Los estados concluyentes habilitan VI4. | Estado de VD3; T(x,y); Tmax; ΔTmax; gradiente; punto caliente; cobertura del catálogo.
Variable dependiente final de OE4 | VD4. Expediente comparativo de ampacidad | Objeto final con resultados, márgenes y casos críticos. Estados: sin discrepancia relevante; reducción de ampacidad; aumento de ampacidad; inconcluso/fuera del dominio. | Estado de VD4; Imax; Δ I%; margen; cobertura de pares; clasificación de casos críticos.
Parámetros físicos de caso (no son VI ni VD) | Propiedades y configuración del sistema físico | Atributos incorporados en P_1, E_3 y C_4 para describir la física: no representan objetos de transición entre etapas. | Mapa k(x,y); contraste C_k; extensión f_h; proximidad d_h/D; geometría; materiales; pérdidas; T_amb; dominio y contornos.
Criterios transversales DSR | Exactitud, consistencia física, robustez, trazabilidad y reproducibilidad | Criterios aplicados a VD1-VD4 y a la síntesis metodológica posterior. No constituyen una quinta VD ni un problema específico adicional. | Cumplimiento de umbrales; casos aceptados reproducidos; cobertura documental; límites de validez; bitácora de decisiones.
Controles numéricos y metadatos | Configuración aceptada y registro de ejecución | Condiciones que se fijan tras el piloto o se registran para interpretar la evidencia sin atribuirles el efecto físico. | Arquitectura; pesos de pérdida; densidad de puntos; semilla; convergencia; tolerancia FEM; versión de código; tiempo, memoria y hardware.
Condiciones no controladas registradas | Incertidumbre documental y variabilidad numérica | Condiciones que no siempre pueden fijarse, pero que se reportan para interpretar la evidencia sin ocultar limitaciones. | Semilla; convergencia; tolerancia FEM; datos faltantes de publicaciones; rango de propiedades térmicas; hardware.
Instrumento de registro y evaluación | Artefacto PINN y protocolo de verificación | Conjunto formado por especificación, implementación, casos de referencia, programas de evaluación, bitácora y repositorio. | Código versionado; archivos parametrizados; pruebas; tablas de resultados; figuras térmicas; bitácora DSR.
Característica de registro | Registro computacional del campo térmico y métricas escalares | Registro de matrices espaciales, máximos, diferencias porcentuales, residuos, tiempos y metadatos. | Matrices T(x,y); mapas k(x,y); CSV de métricas; reporte de energía; salida gráfica.
Tamaño de muestra metodológico | Paquete de referencias, escenarios y pares | Selección intencional de realizaciones de R_2, E_3 y C_4, acompañadas por los productos heredados aceptados y por combinaciones de parámetros físicos suficientes para verificar el artefacto y cubrir escenarios relevantes. | Casos analíticos o manufacturados; referencias FEM; casos publicados; malla de cobertura del anx:diseno-casos.

## Diseño de casos
Elemento | Código | Papel metodológico | Categorías o niveles iniciales | Uso en el plan de cobertura
Artefacto verificado heredado | VD2 / VI_3,h | Producto de OE2 y componente obligatorio de VI3 | Aceptado en el dominio; aceptado con restricciones compatibles. El estado rechazado no pasa a OE3. | Fija la versión del artefacto y su dominio de validez antes de recorrer escenarios.
Catálogo nuevo de escenarios | E_3 | Componente nuevo de VI3 | Base homogéneo; estratificado; inclusión localizada; material de mejora; zona seca; combinación multimaterial. | Selecciona el objeto físico-computacional; cada realización contiene mapa k(x,y) y ficha de parámetros.
Expediente de evaluación térmica | VI3 | Variable independiente discreta de OE3: [VD2,E_3] | Combinaciones válidas de una VD2 aceptada con una realización de E_3. | Constituye la entrada completa de OE3 y produce VD3.
Expediente térmico heredado | VD3 / VI_4,h | Producto de OE3 y componente obligatorio de VI4 | Sin efecto relevante; efecto relevante no crítico; condición crítica. El estado inconcluso no pasa a OE4. | Conserva mapas, métricas, límites y clasificación del escenario que será comparado.
Catálogo nuevo de representaciones | C_4 | Componente nuevo de VI4 | Par heterogéneo 2D-homogéneo equivalente; conservador; optimista. | Define la regla de equivalencia y el par que se usará para calcular la discrepancia de ampacidad.
Expediente de comparación | VI4 | Variable independiente discreta de OE4: [VD3,C_4] | Combinaciones válidas de una VD3 concluyente con una realización de C_4. | Constituye la entrada completa de OE4 y produce VD4.
Contraste térmico | C_k | Parámetro físico de caso; no VI ni VD | Bajo; medio; alto, con magnitudes fijadas en el piloto para cada realización de E_3. | Cubre diferencias de conductividad entre la región heterogénea y el entorno base y permite interpretar los indicadores contenidos en VD3 y VD4.
Extensión de la región heterogénea | f_h | Parámetro físico de caso; no VI ni VD | Pequeña; media; grande, expresada como fracción del entorno local o tamaño normalizado. | Cubre el tamaño de la barrera o mejora térmica dentro de cada realización de E_3.
Proximidad al conductor | d_h/D | Parámetro físico de caso; no VI ni VD | Cercana; media; lejana, normalizada por el diámetro exterior del cable o una distancia característica D. | Cubre la ubicación de la región respecto de la zona de mayor flujo térmico.
Condiciones pareadas | -- | Controles; no VI | Geometría, pérdidas, contornos, dominio, T_amb y configuración numérica aceptada. | Se mantienen constantes dentro de cada comparación para interpretar el efecto del atributo físico o de la representación.
Semilla o repetición numérica | S | Metadato de robustez; no VI | Repeticiones seleccionadas en el piloto y en casos extremos. | Cuantifica variabilidad numérica de las salidas sin convertir el entrenamiento en una variable del estudio.

## Nota
Campo | Valor
Fuente | Plan\plan_tesis_cables_pinn.tex
Criterio | Contenido extraído de las tablas finales de los anexos 5.1, 5.2 y 5.3 del documento. VI y VD se registran como objetos discretos; VD1--VD3 se heredan en la VI siguiente.
Filas parte A | 5
Filas parte B | 4
Filas operacionalización | 17
Filas diseño de casos | 11