## Introducción
1. BALANCE Y PRINCIPALES INDICADORES ELÉCTRICOS
1.1. BALANCE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
El balance de energía eléctrica muestra el recorrido de la electricidad desde su generación hasta su llegada al consumidor final, considerando las etapas de transmisión y distribución que permiten su transporte a lo largo del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN). En 2024, la generación nacional de energía eléctrica alcanzó 63 795 GWh, registrando una variación de 2,8 % respecto al año anterior. Asimismo, en ese periodo se exportaron 3 GWh al Ecuador. Del total generado, 61 756 GWh (97 %) correspondieron a empresas generadoras que participan en el mercado eléctrico, mientras que 2 039 GWh (3 %) fueron producidos por empresas industriales para su propio consumo. Respecto a la energía eléctrica total disponible, el 1,2 % se destinó a servicios auxiliares de las centrales eléctricas, 11,5 % se perdió en transmisión y distribución, y el 87,3 % llegó finalmente al consumidor final. La energía eléctrica comercializada por las empresas generadoras y distribuidoras al consumidor final ascendió a 53 289 GWh, de los cuales 37 % se destinó al mercado regulado y 63 % al mercado libre. Esta distribución mantiene una tendencia similar a la observada en años previos, con una mayor participación del mercado libre en el consumo nacional.
PARTICIPACIÓN EN LA ENERGÍA ELÉCTRICA DISPONIBLE
|  |  | Mercado Eléctrico | Uso Propio | Total |  | LIBRE | 29681.7057 | 61.72%
|  | Consumo Final(3) | 50593.3298 | 1652.8466 | 52246.1765 | 87.45% | REGULADO | 18409.9786 | 38.28%
|  | Pérdidas | 6527.3541 | 109.4303 | 6636.7844 | 11.11%
|  | Consumo propio(2) | 689.7928 | 135.839 | 825.6318 | 1.382%
|  | Importacion | 32.1042 |  | 32.1042 | 0.05374% | CONSUMO M.E | 48091.6843
|  | Exportacion | 3.9813 |  | 3.9813 | 0.006664%
|  |  | 57846.5622 | 1898.1159 | 59744.6781
DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA TOTAL DISPONIBLE
|  |  | GWh | %
|  | Consumo Final(2) | 52246.1765 | 87.45%
|  | Pérdidas | 6636.7844 | 11.11%
|  | Consumo propio(1) | 825.6318 | 1.382%
|  | Importacion | 32.1042
|  | Exportacion | 3.9813
59744.6781
(1) | Se refiere al consumo de los servicios auxiliares de las centrales eléctricas, los cuales son necesarios para su operación.
(2) | El consumo final incluye la energía eléctrica exportada, la energía comercializada tanto en el mercado regulado como en el libre y la energía utilizada por las empresas industriales y cogeneradoras proveniente de su propia generación

## Resumen
1.2. INDICADORES
1. INDICADORES TÉCNICOS | Año 2023 | Año 2024 | Δ 24/23 | 2023 |  | 2024
POTENCIA INSTALADA DE CENTRALES ELÉCTRICAS A NIVEL NACIONAL (MW) | 16362.366 | 16530.989 | 1.031% | 16362.366 |  | 16530.989
Por origen
Hidráulica (%) | 33.8833 | 33.5378 |  | 5544.106 | 33.88% | 5544.135 | 33.54%
Térmica (%) | 57.4558 | 57.3267 |  | 9401.129 | 57.46% | 9476.668 | 57.33%
Solar (%) | 2.4534 | 2.9913 |  | 401.441 | 2.453% | 494.496 | 2.991%
Eólica (%) | 6.2075 | 6.1442 |  | 1015.69 | 6.207% | 1015.69 | 6.144%
Por Sistemas
SEIN ( %) | 90.836 | 90.538 |  | 14862.926 | 90.84% | 14966.824 | 90.54%
Aislados (%) | 9.164 | 9.462 |  | 1499.44 | 9.164% | 1564.165 | 9.462%
Por servicio
Mercado Eléctrico (%) | 90.7065 | 90.4205 |  | 14841.724 | 90.71% | 14947.408 | 90.42%
Uso Propio (%) | 9.2935 | 9.5795 |  | 1520.642 | 9.294% | 1583.581 | 9.579%
POTENCIA EFECTIVA DE CENTRALES ELÉCTRICAS A NIVEL NACIONAL (MW) | 15437.6613 | 15625.5917 | 1.217% | 15437.6613 |  | 15437.6613
Por origen
Hidráulica (%) | 35.1791 | 35.143 |  | 5430.833 | 35.18% | 5491.304 | 35.14%
Térmica (%) | 55.6489 | 55.1998 |  | 8590.8903 | 55.65% | 8625.2947 | 55.2%
Solar (%) | 2.5927 | 3.157 |  | 400.248 | 2.593% | 493.303 | 3.157%
Eólica (%) | 6.5793 | 6.5002 |  | 1015.69 | 6.579% | 1015.69 | 6.5%
Por Sistemas
SEIN ( %) | 91.9636 | 91.755 |  | 14197.027 | 91.96% | 14337.255 | 91.75%
Aislados (%) | 8.0364 | 8.245 |  | 1240.6343 | 8.036% | 1288.3367 | 8.245%
Por servicio
Mercado Eléctrico (%) | 91.7491 | 0 |  | 14163.911 | 91.75% | 14328.052
Uso Propio (%) | 8.2509 | 0 |  | 1273.7503 | 8.251% | 1297.5397
POTENCIA INSTALADA DEL SEIN - COES (MW) * | 14100.916 | 14293.674 | 1.367% | 14100.916 |  | 14293.674
POTENCIA EFECTIVA DEL SEIN - COES (MW) * | 13549.101 | 13787.362 | 1.759% | 13549.101 |  | 13787.362
MÁXIMA DEMANDA DEL SEIN - COES (MW) * | 7605.5061 | 7794.008 | 2.478% | 7605.5061 |  | 7794.008
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A NIVEL NACIONAL (GW.h) | 62069.1404 | 63794.8844 | 2.78% | 62069.1404 |  | 63794.8844
Por origen
Hidráulica (%) | 46.8636 | 50.2125 |  | 29087.8119 | 46.86% | 32032.9848 | 50.21%
Térmica (%) | 47.8004 | 41.6637 |  | 29669.3249 | 47.8% | 26579.3344 | 41.66%
Solar (%) | 1.5413 | 2.0638 |  | 956.6869 | 1.541% | 1316.6066 | 2.064%
Eólica (%) | 3.7947 | 6.06 |  | 2355.3168 | 3.795% | 3865.9587 | 6.06%
Por Sistemas
SEIN ( %) | 96.8605 | 96.6515 |  | 60120.4766 | 96.86% | 61658.7382 | 96.65%
Aislados (%) | 3.1395 | 3.3485 |  | 1948.6639 | 3.14% | 2136.1462 | 3.348%
Por servicio
Mercado Eléctrico (%) | 96.9016 | 96.8034 |  | 60145.9713 | 96.9% | 61755.6145 | 96.8%
Uso Propio (%) | 3.0984 | 3.1966 |  | 1923.1692 | 3.098% | 2039.27 | 3.197%
VENTAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA A NIVEL NACIONAL (GW.h) | 52622.9713 | 53288.6623 | 1.265% | 52622.9713 |  | 53288.6623
Por mercado
Regulado (%) | 36.9048 | 37.3658 |  | 19420.3789 | 36.9% | 19911.7123 | 37.37%
Libre (%) | 63.0952 | 62.6342 |  | 33202.5924 | 63.1% | 33376.95 | 62.63%
Por Sistema
SEIN ( %) | 99.1888 | 99.1079 |  | 52196.0809 | 99.19% | 52813.2582 | 99.11%
Aislados (%) | 0.81122 | 0.89213 |  | 426.8904 | 0.8112% | 475.4041 | 0.8921%
NÚMERO DE CLIENTES | 8584269 | 8803831 | 2.558% | 8584269 |  | 8803831
PÉRDIDAS EN DISTRIBUCIÓN ( % ) | 9.731% | 9.71% | -0.2165%
2. INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD
Potencia instalada de empresas generadoras por trabajador (MW / trabajador) | 6.1665 | 6.1665 | #REF!
Producción de empresas generadoras por trabajador (GW.h / trabajador) | 16.5269 | 16.5269 | #REF!
Número de clientes de empresas distribuidoras por trabajador (Clientes/Trabajador) | 1511.4491 | 1511.4491 | #REF!
Ventas de energía eléctrica de emp. distribuidoras por trabajador (GW.h / trabajador) | 4.9872 | 4.9872 | #REF!
2. INDICADORES ENERGÉTICOS |  |  |  | Poblacion 2023 | 33725844 | Poblacion 2024 | 34038457
Consumo de Energía Eléctrica Per Cápita (kW.h / hab) | 1620.5799 | 1638.6647 | 1.116%
Producción de Energía Eléctrica Per Cápita (kW.h / hab) | 1840.4029 | 1874.2002 | 1.836%
(*) Información que incluye sólo unidades de generación integrantes del COES - SINAC que informan a la DGE.

## Balance
0.18
5.44
1.05
4.27
698
1,09%
Servicios auxiliares de operación y mantenimiento de los grupos de generación.
Consumo propio de las
centrales eléctricas
Pérdidas en transmisión 1
Niveles: MAT, AT, MT
Venta a clientes libres
Niveles: MAT, AT, MT
Pérdidas en subtransmisión Niveles: MAT y AT
Pérdidas en distribución
Niveles: MT y BT
Venta a clientes libres
Niveles: MAT, AT, MT y BT
Venta a clientes regulados 2
Niveles: MAT, AT, MT y BT
3 906
6,12%
Pérdidas durante el transporte de energía en líneas de transmisión principal y secundaria
28 661
44,93%
Clientes libres de las
empresas generadoras
1,02%
650
Pérdidas durante el transporte de energía en líneas de transmisión secundaria
4,27%
2 723
Pérdidas durante el transporte de energía en líneas de distribución primaria y secundaria
7,39%
4 716
Clientes libres de las
empresas distribuidoras
31,27%
19 950
Clientes regulados de
empresas distribuidoras
PRODUCCIÓN NACIONAL
(63 795)
COES
Retiro neto
(55 229)
Entrega neta
(59 124)
Producción para el mercado eléctrico
(61 756)
Producción para uso propio (2 039)
2,98%
1 899
Consumo de empresas que generan para sus actividades
0,11%
70
Pérdidas en transmisión y distribución
Actividad de empresas de generación
Actividad de empresas de distribución
Servicios auxiliares
de operación y mantenimiento
0,11%
70
Consumo propio de las
centrales eléctricas
Pérdidas en transmisión
Consumo para uso propio de las empresas industriales
1 Considera pérdidas eléctricas en actividades de empresas de transmisión que operan líneas principales y líneas secundarias del sistema de transmisión
2 Incluye la estimación de venta o consumo de energía (38 GW.h) generada por entidades no informantes, generadoras para el mercado eléctrico
EFICIENCIA DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO
CONSUMO FINAL = 87,28%
PRODUCCIÓN
Energía entregada a las empresas distribuidoras
(28 038)
BALANCE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
PRODUCCIÓN, CONSUMO Y PÉRDIDAS (GWh)
450
0,70%
Consumo de energía eléctrica proveniente de la cogeneración
Consumo propio de empresas cogeneradoras
3
0,00%
Exportación a Ecuador
Exportación